# ——材料6

# 河南省天然饮品有限公司

60万吨饮料项目取水计量设施安装说明

我公司在克井镇 东许村北500米处引沁4干渠k3┼200处修建引水闸，闸后安装1块直径600mm闸阀，连接直径600mm的入厂进水管；另在 东许村供水塔和饮用井北侧260米处（位置）开凿 2眼取水井，用于 职工生活取水，安装东方红牌 200qg63-84型号计量水表 2块，运行正常。

特此说明

取水单位：（盖章）

2014年2月20 日

取水计量设施认证意见

我们对 河南省天然饮品有限公司位于东许村东北约500米处引沁4干渠k3┼200处的600mm闸阀，以及该村供水塔和饮用井北侧260米处 的取用井计量设施进行了检查认证，该单位现有 2眼取水井和 0眼退水井，共安装东方红牌 200qg63-84型号计量水表  2块，所装水表和闸阀经过校验，计量准确，运行正常。

监管单位（盖章）：济源市节水办

认证人员（签字）：张三   李四

取水单位参与人员（签字）： 王五

2014年2月22 日