取水许可申请书填写说明

封面

取水许可申请人：填写单位全称并盖章。
第一页

取水许可申请人名称：填写取水单位全称。

法定代表人：填写取水单位负责人姓名及职务。

单位性质：股份有限公司、有限责任公司、合伙公司、个体工商户等。

行业类别：按《河南省用水行业分类与代码》（DB41/T386-

2009）填写，如火（水）力发电业、炼铁（钢）业、有色金属冶炼业、炼焦业、化工原料制造业、肥料制造业、洗浴业、旅馆业、饮食业、食品（饮料）制造业等。

申请日期：据实填写。

通讯地址：填写取水单位所在地的街道及门牌号。

邮政编码：填写取水单位所在区域的邮政编码。

联系人、工作部门、职务（职称）：填写取水专管人员的姓名、工作部门、职务。

联系电话、传真电话、电子信箱：填写取水单位的电话和电子邮箱。

申请取水理由及依据：简要写清取水单位的基本生产情况及取水用途；取水用于生产的，写明主要产品种类和产量；取水用于生活的，写明供水人口；取水用于生产的，写明每年提供的服务种类和数量。新建、改建、扩建项目，应当写明计划部门核准项目的批文文号和水利部门批准取水的批文文号。

第二页

年取水总量：填写申请单位所有水源[地表水、地下水（含矿坑水）、其他水源（即中水）等]的年取水总量。

1、地表水部分

地表水：填写申请单位年取用的各类地表水总量。

水源类型：填写实际利用的XX河水或XX水库水。

年申请取水量：填写每年实际利用的河水或水库水量。

取水地点：填写申请单位的供水渠（管）在XX水库或XX河道的引水口具体地点。

取水方式：根据实际情况填写。

最大取水流量或日最大取水流量：填写取水工程的设计取水流量或日最大取水流量。

计量方式：填写采用的水表、流量计及规格型号。

2、地下水部分

地下水：填写申请单位年取用的各类地下水总量。

水源类型：填写实际利用的地下水类型。

年申请取水量：填写每年实际利用的地下水量。

取水地点：填写申请单位取水井的具体方位、地点。

取水方式：根据实际情况填写。

最大取水流量或日最大取水流量：填写取水井的水泵额定出水流量，或日最大取水流量。

计量方式：填写安装的水表或计时钟及规格型号。

申请取水期限：长期取水的，自申请之日填写5年；临时取水的，自申请之日填写到用水过程结束。

第三页

取水标的：按照生活、工业、农业、发电、其他（服务）五大类分别填写

1、生活取水：①生活用水：供水人口，填写具体用水人数；根据济源水资源短缺情况，并参照《河南省用水定额》，城镇生活用水定额取120升/人.天, 农村取90升/人.天,年取水量为供水人口×用水定额×年用水天数；②公共用水：指城镇公共设施用水；③一般工业用水：指用水量不大的工业企业从城镇公共供水工程取用的水量。

2、工业取水：主要产品:填写申请单位的主要产品名称，有多项的填写最主要的三种产品名称；设计年产量:填写本单位的生产设施多年运行调试后稳定达到的生产能力；用水定额：填写本单位实际的单位产品取水量,或者水平衡测试的单位产品取水量；年取水量：为主要产品年计划产量×单位产品取水量。

3、农业取水：参照《河南省用水定额》、作物品种种植面积计算取水量。

4、发电取水：根据申请单位的实际运行情况填写。

5、其他取水：其他行业，如饮食、旅馆、洗浴、美容美发、洗车、水上娱乐、空调补水、建筑、办公、商业零售、医院等，根据本单位的取水用途和实际提供的服务量，计算取水量；

用途栏：填写本单位的取水用途和多年平均提供的服务量。

取水量年内分配：根据本单位的年度生产计划安排和用水季节特点，将取水量分解到具体月份；

设计日最大取水量和出现月份：指季节性很强的用水（如空调补水、夏季补水等）单日最大的取水量及出现的月份。

第四页.水井工程

1、多个取水井的应编号逐个填写；

2、水源地点：写明取水井在本单位内的具体位置；

3、凿井深、孔径：按成井报告填写清楚；

4、日开采量：水泵额定出水流量×日实际开泵时间；

5、出水流量：取水设施（水泵）的额定出水流量；

6、补充说明：补充说明有关问题，并标明本单位及水井的方位图。

第五至第八页

取用地表水的用户，根据取水工程设计施工方案填写。

第九页.水资源论证情况

新建、改建、扩建项目的用水单位，填写此表。

第十页.节水措施及污水回用情况

节水措施：非常规水源使用情况，填写本单位实际利用的非常规水量；主要节水技术、节水措施，填写本单位实际采用的节水技术类别，建成投用的节水措施种类及数量。

污废水处理措施：填写本单位建成投用的污废水处理设施种类、处理规模和采用的污废水处理工艺类别。

退水量：指每天外排的水量。

退水地点：填写本单位所有出厂排污口的具体地点，退水汇入的河道（渠道）名称或者城市污水截流管网。有退水计量设施的，一并填写。

退水水质要求：要求提交有资质的水质化验单位完成的每个排污口近期退水水质化验报告；如没有水质化验报告，由取水审批机关委托有资质的化验单位采样、化验（申请单位负担采样化验费用）。必须填写清楚主要污染物名称、含量和总量。

取水许可申请人栏：签署意见，加盖法定代表人印章和单位公章。

备注：填报份数:由市级审批的填报3份；报省级审批的填报5份。